## troskovnik
Prilog 3.
Sanacija klizišta Ravno Brezje-Dugnjevec na k.č.br. 2134 k.o. Ravno Brezje
OPIS RADOVA
OPĆE NAPOMENE
Jedinične cijene u ovom troškovniku formirane su na osnovi cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata na dan davanja ponude
One obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom.
Nadalje, jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one, posredne troškove, koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, kao što su:
- razni radovi u vezi s organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka građenja,
- razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja građevine, kao što su čišćenje i uređenje prostora gdje je izvođač imao barake, strojeve i sl.,
- sve društvene i socijalne dažbine,
- svi posredni i neposredni troškovi, koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova.
Količine radova, koje se nakon dovršenja objekta ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se u građevinsku knjigu, odnosno u građevinski dnevnik.
Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuju svojim potpisom točnost upisanih podataka.
Prije izvedbe takovih radova izvođač je dužan izvjestiti nadzornog inženjera da pristupa tim radovima, kako bi se na vrijeme utvrdile eventualno sporne količine i potvrdila točnost podataka.
Samo na taj način utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna.
Kao primjer za ovu vrstu radova navodimo samo neke:
- iskop temelja,
- rušenje zgrada i raznih objekata,
- utvrđivanje kategorije tla pri iskopu humusa,
- sječa stabala, žbunja i grmlja,
- vađenje panjeva i slično.
Eventualne potrebne izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač.
Punovažne su one odluke, koje su upisane u građevinski dnevnik i ovjerene potpisima gore navedenih osoba ili odluke koju je investitor na neki drugi način odobrio.
Za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim cestama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znacima.
Višeradnje i manjeradnje po ugovorenim stavkama zaračunavati će se po istim cijenama.
Troškovi eventualnih zastoja zbog instalacija i imovinsko-pravnih odnosa neće se priznavati, te ih treba uključiti u jedinične cijene radova.
Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
01. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
01.01.
Iskolčenje trase prometnih površina i osiguranje glavnih točaka trase sa postavljanjem visinskih kolaca za pojedine faze radova, sa označavanjem profila i pomoćnih profila usjeka i nasipa, te održavanje istih prema potrebi za cijelo vrijeme izvođenja radova. (OTU, knjiga I, 1-02).
Pod poprečnim profilima podrazumijeva se profil kakav je ucrtan u projektu.
U cijenu koštanja ulazi materijal i radna snaga.
Obračunato po iskolčenom poprečnom profilu. | prof | 18 |  | 0
01.02.
Ručni iskop probnih šliceva.
Ova stavka obuhvaća:
- rad na pažljivom ručnom iskopu probnih šliceva na prosječnom razmaku od 50 m i na mjestima koja odredi nadzorni inženjer radi utvrđivanja položaja (visinski i tlocrtno) pojedinih instalacija do dužine iskopa od 1.5 m.
Iskope ograditi i osigurati po HTZ propisima.
Obračunato po m1 ručno iskopanog rova. | m1 | 9 |  | 0
01.03.
Krčenje postojećeg grmlja i drveća do debljine 10 cm. (OTU, knjiga I, 1-03.1).
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- strojno ili ručno siječenje grmlja,
- čupanje ili iskop korijenja,
- deponiranje grmlja i korijerijenja izvan trase,
- uklanjanje svega štetnog materjala koji je ostao pri odstranjivanju grmlja i korijenja,
- nastale rupe pri čupanju korijenja popuniti zemljom i nabiti, ukoliko će na takvo tlo doći nasip,
- utovar, istovar i prijevoz na deponiju udaljenosto do 5 km ili uništavanje paljenjem na trasi.
Točnu količinu izvedenih radova treba utvrditi prilikom izvedbe upisom u građevinski dnevnik.
Lokaciju deponije izvođač je dužan zatražiti od nadležnih općinskih službi prije početka izvođenja radova.
Deponija na udaljenosti do 5 km.
Obračunato po m2 iskrčenog grmlja. | m2 | 850 |  | 0
01.04.
Sječa stabala i vađenje panjeva i korijenja. (OTU, knjiga I, 1-03.1).
Strojno i ručno siječenje stabala sa vađenjem panjeva.
Stabla treba posjeći i ispiliti na dužine pogodne za transport.
Promjer stabla mjeri se na visini 1.3 m od terena, a debljina promjera panja ranije posječenih stabala na mjestima gdje su posječena.
Stavka obuhvaća slijedeće radove:
- sječa odnosno piljenje stabala strojno ili ručno,
- kresanje granja sa paljenjem i uništavanjem istih ili utovar, istovar i prijevoz na deponiju,
- piljenje stabala na komade određene dužine - strojno ili ručno,
- deponiranje ispiljenih komada stabala izvan trase sa utovarom, istovarom i prijevozom,
- strojno vađenje panjeva i deponiranje van trase sa utovarom, istovarom i prijevozom,
- vađenje panjeva ranije posječenih stabala izvršiti na isti način kako je to predviđeno za panjeve koji se vade nakon sječe stabala,
- na površinama budućeg nasipa treba sve rupe nastale vađenjem bilo novih, bilo starih panjeva popuniti zemljom i dobro nabiti.
Točnu količinu izvedenih radova treba utvrditi prilikom izvedbe upisom u građevinski dnevnik.
Obračunato po komadu posječenog stabla sa izvađenim panjem, zatrpanom i nabijenom rupom, te odvozom materijala na deponiju.
01.04.01. Sječa stabala
- ø 10 - 30 cm | kom | 50 |  | 0
01.04.02. Vađenje panjeva
- ø 10 - 30 cm | kom | 50 |  | 0
01.05.
Rušenje starih objekata od betona ili kamena (betonskog rubnjaka s temeljem, parapeta ograda, propusta, naveženih betonskih blokova i sl.) te njihovo uklanjanje s trase i odvoz na deponiju (kao u stavci 01.03.).
Točnu količinu izvedenih radova treba utvrditi prilikom izvedbe upisom u građevinski dnevnik.
Obračunato po m3 porušenih i uklonjenih starih objekata. | m3 | 1 |  | 0
01.06.
Rušenje postojeće asfaltne konstrukcije ceste prosječne debljine 40 cm.
Stavkom je obuhvaćeno rezanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije na granici zahvata tj. priključenjima na postojeće stanje, kružnom pilom prosječne debljine 10 cm.
Obračunato po m3 srušene konstrukcije i po m1 rezanja asfalta.
a) rušenje postojeće asfaltne konstrukcije | m3 | 260 |  | 0
b) rezanje asfalta | m1 | 6 |  | 0
01.07.
Snimanje izvedenog stanja prometnih površina nakon potpunog dovršenja svih radova. (OTU, knjiga I, 1-02.6).
Snimanje treba izvršiti ovlaštena tvrtka za tu vrstu posla.
Snimku izvedenog stanja potrebno je predati u Županijsku upravu za ceste.
Obračunato po m2 snimljene površine. | m2 | 1125 |  | 0
01.08.
Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova.
Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se šira regulacija prometa obilaznim ulicama, dok užu regulaciju prometa tj. zatvaranje gradilišta i regulaciju prometa preko samog gradilišta treba izvođač obuhvatiti organizacijom gradilišta.
Ova stavka obuhvaća:
- izrada elaborata privremene regulacije prometa i ishođenje suglasnosti od Općine Kumrovec,
- postavljanje novih i izmjena postojećih prometnih znakova,
- nakon prestanka privremene regulacije vraćanje prometnih znakova u prvobitno stanje,
- objava privremene regulacije u javnim glasilima kao i početka i završetka trajanja iste,
- održavanje svih znakova za vrijeme privremene regulacije
Obračunato za cijelu zonu zahvata. | kom | 1 |  | 0
01. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI - UKUPNO : |  |  |  | 0
02. DONJI STROJ
02.01.
Iskop humusa debljine 30 cm. (OTU, knjiga II, 2-01.).
Rad obuhvaća površinski iskop humusa predviđene debljine i njegovo prebacivanje na privremenu deponiju u blizini trase.
Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti.
Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa, potrebno je odmah urediti i sabiti, prema (OTU, knjiga II, 2-08.1) te izraditi i zbiti prvi sloj nasipa u svemu prema točki 2.9.
Obračunato po m3 stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje u deponiju sa razastiranjem i planiranjem kao i sve ostalo prema važećim propisima za ovu stavku.
Lokacija deponije kao u stavci 01.03. | m3 | 340 |  | 0
02.02.
Iskop na trasi u širokom otkopu u materijalu "C" kategorije. (OTU, knjiga II, 2-02.3).
Rad obuhvaća široke iskope predviđene projektom ili zahtjevom nadzornog inženjera u materijalu kategorije "C", s utovarom iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na deponiju i planiranje na deponiji, radove na uređenju i čišćenju pokosa, te planiranje iskopanih površina.
Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija.
Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad treba ograničiti na neophodni minimum.
Sve iskope treba urediti prema karakterističnim profilima, predviđenim kotama i nagibima u projektu, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.
Ovom stavkom obuhvaćeno je planiranje do točnosti ± 3 cm i zbijanje posteljice tako da se postigne MS≥ 20 N/mm2.
Obračunato po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 730 |  | 0
02.03.
Izrada nasipa iza potpornog zida u usjeku od materijala dobivenog iz iskopa na trasi.
Nasip se izvodi u slojevima čiju debljinu treba odrediti obzirom na vrstu materijala i raspoloživa sredstva za nabijanje.
Obračunato po m3 nasipa mjerenjem profila u nabijenom stanju. | m3 | 57 |  | 0
02.04.
Izrada nasipa od kamenog materijala, šljunka ili pećinskog kamena (dolomita), granulacije 0/63 mm s time da se dopušta 15 % zrna veličine do 100 mm. (OTU, knjiga II, 2-09.3).
Nasip se izvodi u slojevima čiju debljinu treba odrediti obzirom na vrstu materijala i raspoloživa sredstva za nabijanje.
Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se postigne ME≥ 40 N/mm2 što izvođač dokazuje atestom.
Podobnost materijala za izradu nasipa izvođač prije ugradnje dokazuje potvrdom o kvaliteti.
Ova stavka obuhvaća:
- dobavu šljunka ili kamenog materijala, prijevoz na gradilište, istovar sa razastiranjem u slojevima, nabijanje, te planiranje završnog sloja sa točnošću ±3 cm,
- ispitivanje svakog sloja i dobavljanje svih atesta i druge radnje za potpuno dovršenje izrade nasipa.
Obračunato po m3 nasipa mjerenjem profila u nabijenom stanju. | m3 | 76 |  | 0
02.05.
Oblaganje zelenih površina humusom u debljini sloja od 20 cm dobivenim na trasi. (OTU, knjiga II, 2-16.2, 2-15.1).
Ova stavka obuhvaća:
- doprema humusa iz deponije,
- razastiranje humusa,
- planiranje prema datim padovima,
- zatravljivanje uređenih površina.
Obračunato po m2 humuzirane površine. | m2 | 507 |  | 0
02. DONJI STROJ - UKUPNO: |  |  |  | 0
03. GORNJI STROJ
03.01.
Izrada tamponskog sloja od vibriranog drobljenog kamenog materijala ili šljunka 0/63 mm u debljini sloja od 25 cm na nogostupu i 50 cm na kolniku. (OTU, knjiga III, 5-01.).
Nakon preuzimanja ispitanog planuma u usjecima, zasjecima i nasipima, donjeg stroja (posteljice) u pogledu zbijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje, a sve prema važećim standardima, pristupa se izradi tamponskog sloja.
Za izradu ovog sloja može se upotrebiti šljunčani materijal za koji je pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu tamponskog sloja.
Šljunčani materijal se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice.
Šljunčani tampon se mora nabiti (uvibrirati) odgovarajućim vibracionim strojevima.
Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom trošku ukloniti.
Na površini tampona kolnika zahtijeva se zbijenost Ms≥60 N/mm2.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja.
Ova stavka obuhvaća: - pribavljanje potvrde o kavliteti za drobljeni kameni materijal prije početka radova, - nabava, dovoz i istovar drobljenog kamenog materijala, - razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog sloja i zbijanje,
- kontrola ravnine i visine izvedenog tamponskog sloja, - sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden tampon od drobljenog kamenog materijala prema: - tehnička svojstva agregata za nosive slojeve od nevezanih mješavina specificirana su prema normama HRN EN 13242:2008 i HRN EN 13285:2010, - zahtijevana najmanja vrijednost modula stišljivosti metodom kružne ploče (prema standardu HRN U.B1.046), - stupanj zbijenosti na završnoj površini nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva (prema standardu HRN U.B1.016). kao i pribavljanje izvješća o izvedenom ispitivanju. |  |  |  | 0
Obračunato po m3 ugrađenog sloja šljunka u zbijenom stanju. | m3 | 511 |  | 0
03.02.
Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka dimenzije 18/24 cm od betona klase C30/37 položenih na betonsku podlogu sa stražnjim zidićem od betona klase C16/20 izrađenim u svemu prema detalju u projektu. (OTU, knjiga II, 3-04.7.1).
Gotovi betonski rubnjaci moraju biti prvoklasno izrađeni.
Prema potrebi određeni će se komadi bez posebne naplate izraditi tlocrtno zakrivljeni.
U stavci je uračunata dobava i ugradnja rubnjaka sa izradom betonske podloge, te zalijevanje reški cementnim mortom 1:3 uključujući potrebne predradnje na pripremi podloge i potrebnu oplatu.
Minimalne dužine pojedinih komada su 80 cm.
Obračunato po m1 ugrađenog rubnjaka. | m1 | 105 |  | 0
03.03.
Izrada temeljne stope potpornog zida od lomljenog kamena promjera ø10-50 cm povezanog betonom C25/30, dimenzija 1.0x1.0 m.
U cijenu je uračunata nabava, doprema i ugradnja.
Iskop je obračunat u stavci 02.02.
Obračunato po m3 ugrađenog kamena i po m3 ugrađenog betona.
- beton C25/30 | m3 | 11 |  | 0
- kamen promjera ø10-30 cm | m3 | 8 |  | 0
- kamen promjera ø30-50 cm | m3 | 17 |  | 0
03.04.
Izrada potpornog zida od lomljenog neobrađenog kamena promjera ø10-50(60) cm u betonu C25/30, širine u stopi 0.90 m i u kruni zida 0.50 m.
U cijenu je uračunata nabava, doprema i ugradnja.
Iskop je obračunat u stavci 02.02.
Obračunato po m3 ugrađenog kamena i po m3 ugrađenog betona.
- beton C25/30 | m3 | 30 |  | 0
- kamen promjera ø10-30 cm | m3 | 6 |  | 0
- kamen promjera ø30-50 cm | m3 | 14 |  | 0
- geotekstil 300g/m2 | m2 | 145 |  | 0
- vodonepropusni sloj nabijene gline | m3 | 12 |  | 0
OPĆA NAPOMENA ZA IZVEDBU SVIH
VRSTA ASFALTERSKIH RADOVA
Tehnički uvjeti za izvedbu asfalterskih radova nisu posebno opisani u stavkama troškovnika već su dani u posebnom prilogu Program kontrole i osiguranja kvalitete.
Kod sastavljanja ponude i izvedbe asfalterskih radova u svemu se treba pridržavati Tehničkih uvjeta za asfaltni kolnik i Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama.
U cijenu mora biti uračunato:
- sva potrebna odsjecanja asfalta kao i prskanja podloge,
- tekuća i kontrolna ispitivanja, te pribavljanje atesta od ovlaštene tvrtke.
03.06.
Izrada uzdužnog spoja na postojeći asfalt premazom specijalne polimerizirane mase.
Potrošnja po m1 cca 80 g.
Uzdužni spoj valja se odmah nakon polaganja nove vruće asfaltne mješavine.
Obračunato po m1 izvedenog spoja. | m1 | 6 |  | 0
03.07.
Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AC 16 surf BIT 50/70, AG2 M2 (AB-16) debljine 6 cm na kolniku ceste prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike i HRN EN 13108-1.
Obračun po m2 ugrađenog sloja. | m2 | 775 |  | 0
03. GORNJI STROJ - UKUPNO: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A:
01. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI ........................................................... |  |  |  | 0
02. DONJI STROJ ...................................................................................... |  |  |  | 0
03. GORNJI STROJ.................................................................................... |  |  |  | 0
U K U P N O : |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0